## Лист1
Параметр | КАРАТ-Компакт-2 213 | SANEXT MONO | SANEXT MONO RM | СТК «МАРС» | СТК-У "МАРС" | TRITON | «SENSONIC II» | SonoSelect 10
Метод измерения | ультразвук | тахометрический | тахометрический | тахометрический | ультразвук | механический | механический
защищенность IP | 65 | IР 54 | IP 54 | IP54 | IP54 |  | IP54 | IP65
Варианты исполнений | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок
Установка в трубьопровод | подающий и обратный трубопровод (выбирается при покупке) | подающий и обратный трубопровод (выбирается при покупке) | универсальный | подающий и обратный трубопровод (выбирается при покупке) | подающий и обратный трубопровод (выбирается при покупке) | подающий и обратный трубопровод (выбирается при покупке) | подающий и обратный трубопровод (выбирается при покупке) | подающий и обратный трубопровод (выбирается при покупке)
Питание | автономное 3,6В. | автономное 3,6В. | автономное 3,6В. | автономное 3,6В. | автономное 3,6В. | автономное 3,В. | автономное 3В
Наличие входов | 3 импульсных входа | выбирается при заказе | 4 импульсных входа | 2 импульсных входа
Единицы измерения тепловой энергии | Гкал, (ккал, ГДж, МДж, МВт·ч, кВт·ч - по предварительному заказу при покупке) | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал; | - | kW•h или GJ (гигаджоуль)
Единицы измерения расхода | м3 (т - по предварительному заказу при покупке) | м3/ч | м3/ч | м3 | м3 | - | м3
единицы измерения температуры | °С | °С | °С | °С | °С | - | °С
единицы измерения объема воды по импульсным входам | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | - | м3
Место монтажа | вертикальный и горизонтальный трубопровод | вертикальный и горизонтальный трубопровод | вертикальный и горизонтальный трубопровод | вертикальный и горизонтальный трубопровод | вертикальный и горизонтальный трубопровод | вертикальный и горизонтальный трубопровод |  | вертикальный и горизонтальный трубопровод
Интерфейсы связи | - Оптический порт; | - M-bus | - M –BUS | оптический порт | оптический порт | оптический порт
| - LoRaWAN | - импульсный выход | -импульсный ввыход | RS485 | RS485 |  |  | RS485
| - | - | - радиоинтерфейс | импульсный выход | импульсный выход |  | импульсный выход | импульсный выход
| - М-bus | - RS485 | - RS-485 | - | радиоинтерфейс | радиоинтерфейс |  | радиомодуль
Глубина архивов | помесячном интегральном – 144 месяца | - 12 месяцев | - | - | - |  |  | m-bus
| помесячном – 144 месяца | - | 60 месяцев | 144 месяца | 60 месяцев
| посуточном – 62 суток | - | 184 суток | 365 суток | 184 суток
| почасовом – 48 часов | - | 1488 часов | 1440 часов | 1488 часов
| журнале событий – 100 событий | - | - | - | -
Типы архивов | Тепловая энергия, объем и масса теплоносителя, температура в подающем и обратном трубопроводах, разница температур, объем по импульсным входам, ошибки, время наработки | значения тепловой энергии и пара- метры теплопотребления | значения тепловой энергии и параметры теплопотребления (средние температуры за интервал времени, объем теплоносителя за интервал времени). журнал событий. | значения тепловой энергии и параметры теплопотребления |  |  |  | количестве потребленной тепловой энергии, температуре, расходе теплоносителя
Диапазон измерений температуры | 0 - 105° C | 4-95°С | 0-130° C | 0-130° C | 0-130° C (0-150°) | 15°С - 90°С | 0°С - 150°С | 5°С - 95°С
Диапазон измерения разности температур | 3 - 95°С | 3-65°С | 2-130 °C | 2-130° C | 2-130° C (2-150°) | 3-80° C | 3-100° C | 3-90° C
Максильная температура рабочей среды | 95°С | 95°С | 95°C | 95°C | 95°С | 80°С | 95°С
Длина кабеля измерительного преобразователя температуры, м | 1,5 (5,0 уточнять при заказе) | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объема, % в диапазонах: | от qmin до qt (исключая) - ± 5% | класс точности 2 | класс точности 2 | - | -
| от qt (включая) до qmax - ± 2% | класс точности 2 | класс точности 2 | - | -
Диаметры условного прохода | ДУ 15 и ДУ20 | ДУ 15 и ДУ20 | ДУ 15 и ДУ20 | ДУ 15 и ДУ20 | 15 20 25 32 40 | ДУ 15 и ДУ20 | ДУ 15 | ДУ 15, ДУ20 и ДУ25
Максимальный расход | - 3,0 м3/ч (ДУ15) | - 3,0 м3/ч (ДУ15) | 1,2 и 3,0 (ДУ15) | 1,2м3/ч; 2,0 м3/ч и 3,0 м3/ч (ДУ15) | 1,2м3/ч; 2,0 м3/ч и 3,0 м3/ч (ДУ15) | 1,2 м3/ч и 3,0 (ДУ15)м3/ч | 1,2 м3/ч и 3,0 (ДУ15)м3/ч | 1,2 м3/ч и 3,0 (ДУ15)м3/ч
| - 5,0 м3/ч (ДУ20) | - 5,0 м3/ч (ДУ20) | - 5,0 м3/ч (ДУ20) | 3,0 м3/ч и 5,0 м3/ч (ДУ20) | 3,0 м3/ч и 5,0 м3/ч (ДУ20) | 5,0 м3/ч (ДУ20) | 5,0 м3/ч (ДУ20) | 3,0 и 5,0 м3/ч (ДУ20)
Номинальный расход | - 1,5 м3/ч (ДУ15) | - 0,6 м3/ч (ДУ15) | - 0,6 м3/ч и 1,5 м3/ч (ДУ15) | 0,6 м3/ч; 1,0 м3/ч и 1,5 м3/ч (ДУ15) | 0,6 м3/ч; 1,0 м3/ч и 1,5 м3/ч (ДУ15) | 0,6 м3/ч; и 1,5 м3/ч (ДУ15) | 0,6 м3/ч; и 1,5 м3/ч (ДУ15) | 1,5 м3/ч и 2,5 м3/ч (ДУ20)
| - 2,5 м3/ч (ДУ20) | - 2,5 м3/ч (ДУ20) | - 2,5 м3/ч (ДУ20) | 1.5м3/ч и 2,5 м3/ч (ДУ20) | 1.5м3/ч и 2,5 м3/ч (ДУ20) | 2,5 м3/ч (ДУ20) | 2,5 м3/ч (ДУ20) | 0,6 м3/ч; и 1,5 м3/ч (ДУ15)
Минимальный расход | - 0,015 м3/ч (ДУ15) | - 0,03 м3/ч (ДУ15) | - 0,012 м3/ч и 0,03 м3/ч (ДУ15) | 0,012 м3/ч; 0,02 м3/ч и 0,03 м3/ч (ДУ15) | 0,012 м3/ч; 0,02 м3/ч и 0,03 м3/ч (ДУ15) | 0,012 м3/ч и 0,03 м3/ч (ДУ15) | 0,012 м3/ч и 0,03 м3/ч (ДУ15) | 0,012 м3/ч и 0,03 м3/ч (ДУ15)
| - 0,025 м3/ч (ДУ20) | - 0,05 м3ч (ДУ20) | - 0,05 м3ч (ДУ20) | 0,03м3/ч и 0,05 м3ч (ДУ20) | 0,03м3/ч и 0,05 м3ч (ДУ20) | 0,05 м3ч (ДУ20) | 0,05 м3ч (ДУ20) | 0,03 м3/ч и 0,05 м3ч (ДУ20)
Габаритные размеры, мм | - 110х90х125 (ДУ15) | - 130 мм (ДУ15 длина проточной части) | - | - | 110х101х111 (ДУ15) | 110х85х95 (ДУ15) | 133х92х37 | 108 х 133 х 89 ДУ15
| - 5 130х90х120 (ДУ20) | - 130 мм (ДУ20 длина проточной части) | - | - | 130х101х115 (ДУ20) | 130х85х115 (ДУ15) |  | 115,5 х 133 х 89 ДУ20
Длина проточной части с переходниками мм, | - 190 (ДУ15) | - | - | - | 110
| - 230 (ДУ20) | - | - | - | 130
Средняя наработка на отказ,ч | 75000 | 120000 | - | -
Средний срок службы, лет | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Межповерочный интервал, лет | 5 | 4 | 6 лет | - | 4 | 5 | 4 | 6
Гарантия, месяцев | 60 | 24 | - | 24 | 24 | 18 | 24 | 12